Características

- Normalmente utilizado en hogares y fábricas.

- Permite visualizar la corriente de fase en un sistema monofásico.

- Posee un display de 7 segmentos.

- De fácil instalación y tamaño compacto.

Datos técnicos

| Tensión de Alimentación | 80 - 500VAC / 50Hz |
| --- | --- |
| Rango de medición | 0 - 100A |
| Grado de protección | IP20 |
| Tensión de aislamiento | 660V |
| Color de display | Verde |
| Temperatura de operación | -5°C~ 55°C |
| Temperatura de almacenamiento | -30°C~ 70°C |
| Montaje | 1 módulo DIN |

Uso y observaciones

- Para instalaciones eléctricas monofásicas, permite monitorear la corriente alterna.

- Instale el medidor como se indica en el Diagrama de conexión.

Precauciones para su instalación y uso seguro

- La instalación debe ser efectuada solo por personal técnico capacitado.

- Desconecte y verifique la ausencia de tensión antes de instalar y conexionar el medidor.

- Evite someter al dispositivo a tensiones o condiciones distintas a las especificadas para el diseño.

- Verifique la conexión en los terminales.

- Por favor, no abra la cubierta del medidor, esto puede ser peligroso y además invalida la garantía.

- No utilice este producto para propósitos diferentes al que fue diseñado.

- No limpie el dispositivo con solventes o productos que puedan dañar o desgastar la cubierta.

- Utilizar en áreas con el menor nivel posible de suciedad, humedad e insectos.

- Gralf no se hace responsable de cualquier daño o consecuencia debido al mal uso de este producto.

Dimensiones

Diagrama de conexión